А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

- КОПАНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 г. № 40

сл. Копаная 1-я

Об утверждении топливно - энергетического баланса за фактический 2021 год и прогнозный до 2030 года администрации Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и плана мероприятий («дорожная карта») по его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно–энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый топливно–энергетический баланс Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области фактический за 2021 год и прогнозный до 2030 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план – мероприятий («дорожную карту») по реализации топливно–энергетического баланса Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

Глава Копанянского

сельского поселения                                                           В.Т. Чишко

Приложение №1

к постановлению администрации

Копанянского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 22.08.2022г. № 40

Топливно–энергетические балансы Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на период

с 2021 по 2030 годы

1. Общее описание

Топливно–энергетический баланс (далее - ТЭБ) Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на период с 2021 и прогнозный период до 2030 года разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190 –ФЗ «О теплоснабжении», утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10 2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно–энергетических балансов субъектов Российской Федерации.

ТЭБ содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов на соответствующий планируемый год.

ТЭБ составлялись на основе однопродуктовых энергетических балансов, отражающих в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

Формирование однопродуктовых балансов топливно–энергетических ресурсов производилось в единицах условного топлива на основе исходной информации, данными ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО «Твой дом».

В разряд основных целей включаются: оценка параметров целесообразности замещения природным газом других видов топлива, используемых потребителем. Экономически обоснованного спроса и предварительные расходы на создание газоснабжающей инфраструктуры в каждом населенном пункте. Гарантированное обеспечение энергетической безопасности поселения. Обеспечение стабильности функционирования систем электроэнергетики, теплоснабжения и топливообеспечения потребителей; оценка эффективности расширения использования природного газа.

Основные задачи:

- повышения эффективности использования топливно–энергетических ресурсов путем широкого распространения  энергосберегающих технологий;

- минимализация негативного влияния производства, транспортировки и потребления энергоресурсов на окружающую среду, климат и здоровье людей;

- удовлетворение текущего внутреннего спроса на энергоресурсы;

- оценка вероятности замещения одних видов ТЭР другими видами ТЭР;

- эффективность и экологичность в производстве и потреблении энергоресурсов;

- оценка экономической эффективности использования различных видов топлива.

II. Топливно-энергетические балансы Ольховатского муниципального района Воронежской области

(по годам)

2.1 Топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2021 год (тонна условного топлива (далее –т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 785,41 | 6,92 | 0 | 74,80 | 0 | 867,13 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 785,41 | 6,92 | 0 | 74,80 | 0 | 867,13 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 714,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,72 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 17,10 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 17,10 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,34 | -0,34 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -70,69 | 0 | 0 | 0 | -0,86 | -71,55 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 714,72 | 6,92 | 0 | 74,80 | 15,90 | 812,34 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 3,07 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,63 | 0 | 72,55 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 17,10 | 23,20 |

2.2 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2022 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.3 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области 2023 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.4 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.5 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2025 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.6 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2026 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.7 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2027 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.8 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2028 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.9 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2029 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

2.10 Прогнозный топливно–энергетичнеский баланс Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2030 год (т.у.т.)

| Строки топливно–энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь | Нефте продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Атомная энергия | Электри ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 год |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 792 | 6,92 | 0 | 74,76 | 0 | 873,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 718,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,90 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,39 | 40,39 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,81 | -0,81 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | -71,28 | 0 | 0 | 0 | -2,02 | -73,30 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 720,72 | 6,92 | 0 | 74,76 | 37,56 | 839,96 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 3,05 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 65,62 | 0 | 72,54 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная сфера | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 40,39 | 46,48 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Копанянского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 22.08.2022г. № 40

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации прогнозных топливно-энергетических балансов

Копанянского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской области

на период с 2022 по 2030 годы

I. Общее описание

План мероприятий разработан в целях координации этапов планирования производства и потребления энергетических ресурсов, спектра применения разработанных показателей топливно-энергетических балансов Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района на период с 2022 по 2030 годы (далее – целевые ТЭБ) в различных отраслях экономики, синхронизации данных с документами стратегического планирования с учетом анализа структуры спроса на топливно-энергетические ресурсы на территории Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района.

Для достижения задач дорожной карты сформирован комплекс мероприятий, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, результатам и ответственным исполнителям.

II. План мероприятий («дорожная карта») по реализации топливно-энергетических балансов Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на период с 2022 по 2030 годы

| Наименование мероприятия | Срок (период) реализации | Значимые контрольные результаты плана мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор и сравнительный анализ информации о фактическом производстве, поставке и потреблении топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) на территории Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района | ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным | Формирование данных, подлежащих включению в топливно-энергетический баланс | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Проведение работ по формированию отчетных ТЭБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» | ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным | Составление фактического ТЭБ | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Актуализация целевого ТЭБ в соответствии с учетом конструктивного анализа показателей отчетных ТЭБ | не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в пять лет следующего за отчетным | Корректировка показателей целевых ТЭБ | Администрация Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |